Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений № 20 от 09.03.2022 года
согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
             КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:
	№ лота
	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований
	Техническое описание
	Ед измер
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге

	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230, закрытого типа

	510
	Диагностический набор реагентов для определения АЛТ
	двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	55
	28 150,00
	1 548 250,00

	511
	Диагностический набор реагентов для определения АСТ
	двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	55
	28 150,00
	1 548 250,00

	512
	Диагностический набор реагентов для определения Альбумина
	однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	25
	17 680,00
	442 000,00

	513
	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы
	двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	35
	42 750,00
	1 496 250,00

	514
	[bookmark: _Hlk34648431]Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы
	двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	30
	23 650,00
	709 500,00

	515
	[bookmark: _Hlk34648620]Диагностический набор реагентов для определения Креатинина
	двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	50
	36 000,00
	1 800 000,00

	516
	[bookmark: _Hlk34648736]Диагностический набор реагентов для определения Мочевины
	двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	50
	23 800,00
	1 190 000,00

	517
	[bookmark: _Hlk34648784]Диагностический набор реагентов для определения Общего белка
	однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	40
	17 100,00
	684 000,00

	518
	[bookmark: _Hlk34648846]Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина
	двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	55
	42 000,00
	2 310 000,00

	519
	[bookmark: _Hlk34649215]Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина
	двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	55
	42 000,00
	2 310 000,00

	520
	Калибратор для специфических белков
	Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.
	набор
	3
	169 000,00
	507 000,00

	521
	Диагностический набор реагентов для определения С-реактивного белка
	Двухкомпонентный набор реагентов для определения CRP методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	55
	64 250,00
	3 533 750,00

	522
	Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфотазы
	Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	35
	21 850,00
	764 750,00

	523
	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина
	Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	50
	32 100,00
	1 605 000,00

	524
	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты
	Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	25
	36 050,00
	901 250,00

	525
	[bookmark: _Hlk34648483]Диагностический набор реагентов для определения Железа
	двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	15
	55 900,00
	838 500,00

	526
	Диагностический набор реагентов для определения Гамма-Глутамилтрансферазаы
	двухкомпонентный набор реагентов для определения GGT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	30
	40 300,00
	1 209 000,00

	527
	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов
	Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	50
	64 500,00
	3 225 000,00

	528
	Мультикалибратор липидов
	Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: АроА1, АроВ, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.
	набор
	3
	123 820,00
	371 460,00

	529
	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C
	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	50
	79 700,00
	3 985 000,00

	530
	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C
	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	50
	89 900,00
	4 495 000,00

	531
	Мультикалибратор
	Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.
	набор
	3
	141 400,00
	424 200,00

	532
	Контроль для специфических белков (level 1)
	Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальномудиапазону,  для  проведения  процедуры  QC  при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть  в  жидком  виде,  полностью  готовый,  не  требующий предварительной  подготовки.  Реагент  должен  быть  расфасован  в несколько флаконов, что  позволяет  в  дальнейшем  использование отдельных  флаконов  для  предотвращения  контаминации  и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее  30мл.  Флаконы  с  реагентом  должны  быть  полностью адаптированы  для  реагентной  карусели  анализатора.  Каждый флакон  должен  быть  снабжен специальным  штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора
	набор
	4
	173 400,00
	693 600,00

	533
	Контроль для специфических белков (level 2)
	Специальный реагент ClinChemна основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальномудиапазону,  для  проведения  процедуры  QC  при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть  в  жидком  виде,  полностью  готовый,  не  требующий предварительной  подготовки.  Реагент  должен  быть  расфасован  в несколько  флаконов,  что  позволяет  в  дальнейшем  использование отдельных  флаконов  для  предотвращения  контаминации  и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее  30мл. Флаконы  с  реагентом  должны  быть  полностью адаптированы  для  реагентной  карусели  анализатора.  Каждый флакон  должен  быть  снабжен  специальным  штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора
	набор
	4
	173 400,00
	693 600,00

	534
	Моющий раствор
	Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.
	фл
	80
	47 250,00
	3 780 000,00

	535
	Реакционные кюветы
	Набор многоразовых реакционных кювет для биохимического анализатора Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230. Кюветы должны быть из специального акрилового пластика, высокой оптической чистоты. Набор должен состоять из 8 сегментов, по 10 кювет в одном сегменте. Каждая кювета должна вмещать объем реакционной смеси в диапазоне 150-500мкл. Обязательное выполнение процедуры калибровки при установке на анализатор
	уп
	5
	202 600,00
	1 013 000,00

	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа

	536
	Изотонический разбавитель
	Специальный разбавитель марки М52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы.. Объем упаковки не менее 20 литров.
	штука
	55
	53 500,00
	2 942 500,00

	537
	Гематологический реагент DIFF
	Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл.
	фл
	50
	57 500,00
	2 875 000,00

	538
	Гематологический реагент LH
	Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл.
	фл
	50
	37 000,00
	1 850 000,00

	539
	Набор контрольных растворов
	Набор марки В55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати  клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов.  Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.
	набор
	5
	137 500,00
	687 500,00

	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа

	540
	Изотонический разбавитель для гематологических анализаторов ВС-3600 закрытого типа
	Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.
	штука
	40
	55 750,00
	2 230 000,00

	541
	Лизирующий реагент для гематологических анализаторов ВС-3600 закрытого типа
	Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500мл.
	фл
	40
	54 000,00
	2 160 000,00

	541
	Моющий реагент для гематологических анализаторов ВС-3600 закрытого типа
	Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.
	штука
	30
	58 250,00
	1 747 500,00

	543
	Чистящий реагент для гематологических анализаторов ВС-3600 закрытого типа
	Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.
	штука
	168
	4 480,00
	752 640,00

	544
	Набор контрольных растворов для гематологических анализаторов ВС-3600 закрытого типа
	Набор марки В30 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов.  Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.
	набор
	5
	108 800
	544 000,00

	545
	Расходные материалы
	Термобумага 50 х 20 х 12 нар. Ч(чистая)
	рул
	200
	320,00
	64 000,00

	546
	Расходные материалы
	Термобумага 57*20
	рул
	300
	390,00
	117 000,00

	Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus закрытого типа

	547
	Быстрый количественный экспресс-тест на D-Dimer
	Быстрый количественный экспресс-тест на D-Dimer, для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	уп
	12
	91 400,00
	1 096 800,00

	548
	Finecare Cardiac Troponin I Control: Leve1, Level 2, Level 3 - контрольный раствор на кардиологическ
	Finecare Cardiac Troponin I Control: Leve1, Level 2, Level 3 - контрольный раствор на кардиологическ
	уп
	1
	31 900,00
	31 900,00

	549
	Шприцы с сухим гепарином для анализатора критических состояний
	Гепариновые шприцы для забора венозной или артериальной крови предназначенные для переноса биоматериалов в портативный анализатор критический состояний. В упаковке 50 шт. Объем 2 мл
	уп
	30
	31 000,00
	930 000,00

	Реагенты для оптического анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа

	550
	Тест-полоски для определения протромбинового времени для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа
	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения протромбинового времени и МНО в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл.  Упаковка 24 тест-полоски.
	уп
	40
	34 000,00
	1 360 000,00

	551
	Тест-полоски для определения АПТВ для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа
	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения АПТВ в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл.  Упаковка 24 тест-полоски.
	уп
	30
	34 000,00
	1 020 000,00

	552
	Тест-полоски для определения концентрации фибриногена для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа
	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения концентрации фибриногена в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл.  Упаковка 24 тест-полоски.
	уп
	40
	36 500,00
	1 460 000,00

	553
	Контрольный материал для клоттинговых тестов для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа
	Специальный контрольный материал для проведения QC клоттинговых тестов при выполнении исследований с помощью тест-полосок на анализаторе коагуляции закрытого типа OCG-102. Контрольный материал представляет из себя плазму со специальной обработкой цитратом натрия. Контроль должен быть двухуровневым и состоять из двух флаконов с нормальным и патологическим диапазонами. Обязательное наличие аттестованных референтных значений
	уп
	1
	88 000,0
	88 000,00

	554
	Тест-полоски для определения тромбинового времени для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа
	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения тромбинового в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл.  Упаковка 24 тест-полоски.
	уп
	10
	38 100,00
	381 000,00

	Анализатор мочи Mission U500 Urine, закрытого типа Китай

	555
	Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter, закрытого типа
	Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 150 тест-полосок в одной упаковке.
Определяемые параметры: глюкоза (GLU), билирубин (BIL), кетоны (KET), удельный вес мочи (SG), кровь (BLO), pH, белок (протеины) (PRO), уробилиноген (URO), лейкоциты (LEU),
аскорбиновая кислота (ASC), нитриты (NIT).
	туба
	200
	20 240,00
	4 048 000,00

	556
	Контрольная жидкость Mission U500, закрытого типа
	Контрольная жидкость Mission U500, закрытого типа (2 фл/уп)
	уп
	2
	3 910,00
	7 820,00

	Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 закрытого типа

	557
	Тест набор для определения гликолизированного гемоглобина  (HbAlc)
	Тест набор для определения гликолизированного гемоглобина  (HbAlc)  для портативного флуоресцентного анализатора  Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	уп
	30
	61 100,00
	1 833 000,00

	558
	Контроль HbAlc уровень 1/2/3
	Контроль HbAlc уровень 1/2/3 контрольный раствор
	уп
	1
	75 900,00
	75 900,00

	559
	Тест набор для определения D-Dimer
	Тест набор для определения D-Dimer для портативного флуоресцентного анализатора  Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	уп
	40
	87 500,00
	3 500 000,00

	560
	Контроль D-Dimer уровень 1/2/3
	Контроль D-Dimer уровень 1/2/3 контрольный раствор
	уп
	1
	79 200,00
	79 200,00

	561
	Тест набор для определения тропонина I (cTnI)
	Тест набор для определения тропонина I (cTnI))  для портативного флуоресцентного анализатора  Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	уп
	60
	90 750,00
	5 445 000,00

	562
	Контроль cTnI уровень 1/2/3
	Контроль cTnI уровень 1/2/3 контрольный раствор на кардиологическ
	уп
	1
	72 600,00
	72 600,00

	563
	Тест набор для определения прокальцитонина (PCT)
	Тест набор для определения прокальцитонина (PCT для портативного флуоресцентного анализатора  Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	уп
	30
	96 800,00
	2 904 000,00

	564
	Контроль PCT уровень 1/2/3
	Контроль PCT уровень 1/2/3 контрольный раствор
	уп
	1
	79 200,00
	79 200,00

	565
	Тест набор для определения  NT-proBNP
	Тест набор для определения  NT-proBNP)  для портативного флуоресцентного анализатора  Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	уп
	10
	105 600,00
	1 056 000,00

	566
	Контроль NT-proBNP уровень 1/2/3
	Контроль NT-proBNP уровень 1/2/3 контрольный раствор
	уп
	1
	72 600,00
	72 600,00

	Реагенты для рабочей станции ORTHO Workstation для иммуногематологических исследований, закрытого типа

	567
	707350 Кассеты полиспецифические анти-человеческие 100 шт
	Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител / Ortho BioVue Anti-Human Polyspecific Cassettes 100 кассет
	уп
	2
	265 155,00
	530 310,00

	568
	Реагенты Surgiscreen 0.8% для распознавания антител в группе крови
	0.8% стандартные эритроциты для скрининга антител Surgiscreen / 0.8% Surgiscreen (3 Cell Screen) Red Cells Ortho
	уп
	12
	42 400,00
	508 800,00

	569
	Ortho Bliss (LISS Solution optimised for BioVue)
	Раствор слабой ионной силы Bliss / Ortho Bliss (LISS Solution optimised for BioVue)
	уп
	1
	26 770,00
	26 770,00

	

	570
	Наркотест на 3 видов наркотиков
	Тест панель на определение 3 вида наркотических веществ
	штука
	100
	2 450,00
	245 000,00


[bookmark: _GoBack]
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил  организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
Срок окончания приема заявок: 08 часов 45 минут 16 марта 2022 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.
Процедура вскрытия назначена: на 09 часов 00 минут 16 марта 2022 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.
