  Приложение 2

 к тендерной документации

Форма

Техническая спецификация товаров

способом проведения тендера (внесение изменений от 28.02.2022)
	№
	МНН
	характеристика
	Ед изм
	Кол-во
	Цена в тенге
	Сумма в тенге

	375
	комбенизон  многоразовый
	Защитный многоразового использования, нестерильный, в комплектации с бахилами. Материал должен быть: 100% хлопчатобумажная ткань, плотностью не менее 135 г/м2 с антибактериальной и водоотталкивающей пропиткой, размерами от 52-64, рост 152-190 см, устойчива к дезинфекции и стирке, обладать воздухопроницаемостью. Сохраняет защитные свойства при обработке. Должны быть стянуты резинкой: внизу рукава и штаны, спинка в области талии, капюшон. Капюшон должен плотно прилегать к лицу. Должен пристегиваться на замок-молнию, по всей длине закрыт защитной планкой, выполненной из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей и антибактериальной пропиткой. На изделии должен быть ярлык с указанием наименования изделия, размера изделия, состава ткани, рекомендации относительно стирки, глажки, отбеливания и сушки (в виде символов). 

Бахилы должны быть на завязках  изготовлены из 100% хлопчатобумажной ткани, плотностью не менее 135 г/м2.с антибактериальной и водоотталкивающей пропиткой, и высотой  не менее 45 см, длина завязок не менее 45 см.

Костюм вместе с инструкцией по применению должен быть упакован в индивидуальную потребительскую упаковку: полимерный  запаянный пакет, который исключает попадание влаги на изделие, этикетка с указанием наименования и местонахождения (юридический адрес) организации-производителя, наименования изделия, размера изделия,  состава ткани, срока годности.

Цвет костюма должен быть белый, со сроком хранения – не менее 2 лет с даты производства.
	шт
	500
	17940
	8 970 000,00 

	376
	Марля медицинская 
	плотность 36гр/м
	м
	53 708
	189
	10 150 812,00

	377
	Шприц одноразовый
	10 мл
	шт
	78 788
	39
	3 072 732,00

	378
	Шприц одноразовый
	20 мл
	шт
	38 716
	47
	1 819 652,00

	379
	Шприц одноразовый
	3 мл
	шт
	14 900
	30
	447 000,00

	380
	Шприц одноразовый
	5 мл
	шт
	97 655
	22
	2 148 410,00


Пакет тендерной документации можно получить на сайте Заказчика (https://mrb-altai.uali.kz) либо в срок до 9:00 "13" марта 2022 года по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок.
Срок окончания приема заявок: до 08 часов 45 минут 14 марта 2022 года по адресу г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок.
Процедура вскрытия назначена на 09 часов 00 минут 14 марта 2022 года  по адресу г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок.
Товары поставляются новыми и ранее неиспользованными. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация товаров осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы изделия) данной таблицы. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, накладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта составляет 37 (тридцати семи) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 (тридцать) календарных дней с момента официального уведомления конечного получателя. К технической спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а так же моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, внесены в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до инсталляции изделия поставщик уведомляет конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное изделие, не предполагающее  проведения сложных монтажных работ с прединсталляцинной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку изделия, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет Поставщик.


Поставщик обязан поставить медицинское изделия на условиях DDP – место назначения (ИНКОТЕРМС – 2010), провести инсталляцию медицинского изделия, провести обучение медицинского персонала на рабочем месте, если иное не оговорено в технической спецификации.
