Приложение 1
к приказу Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан
от 18 января 2017 года № 20
Форма
Объявление о проведении закупа товаров способом проведения тендера № 21 от 09.03.2022 года

КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул.Тәуелсіздік,16, объявляет о проведении закупа способом тендера следующих товаров: 
	№
	МНН
	характеристика
	Ед изм
	Кол-во
	Цена в тенге
	Сумма в тенге

	Реагенты и расходные материалы для автоматического коагулометра закрытого типа С3100

	571
	Диагностический набор для определения протромбинового времени для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Набор реагентов для определения протромбинового времени на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 360 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.
	набор
	50
	85 500,00
	4 275 000,00

	572
	Диагностический набор для определения АПТВ для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Набор реагентов для определения АПТВ на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 360 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.
	набор
	50
	61 000,00
	3 050 000,00

	573
	Набор кальция хлорид для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Вспомогательный реагент полностью соответствующий для работы на автоматическом коагулометре. Объем реагента не менее 40мл. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.
	набор
	25
	26 500,00
	662 500,00

	574
	Диагностический набор для определения фибриногена для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Набор реагентов для определения фибриногена на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 450 тестов. В состав набора обязательно должен входит калибратор и специальный разбавитель. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.
	набор
	40
	209 250,00
	8 370 000,00

	575
	Реакционные кюветы для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Реакционные кюветы для автоматического коагулометра. Кюветы должны быть собраны в специальный рулон, по 1000 кювет в одном рулоне. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости рулона с кюветами со считывателем кодов коагулометра.
	рул
	30
	309 500,00
	9 285 000,00

	576
	[bookmark: RANGE!B87]Контрольная плазма 1 для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Лиофильно высушенный материал из человеческой плазмы предназначенный для проведения контроля относительно нормальных значений при работе на автоматическом коагулометре. Фасовка набора не менее 10мл. Флаконы с контрольными плазмами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания
	набор
	2
	186 800,00
	373 600,00

	577
	Контрольная плазма 2 для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Лиофильно высушенный материал из человеческой плазмы предназначенный для проведения контроля относительно патологических значений при работе на автоматическом коагулометре. Фасовка набора не менее 10мл. Флаконы с контрольными плазмами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания.
	набор
	2
	186 800,00
	373 600,00

	578
	[bookmark: RANGE!B89]Промывающий раствор №1 для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Специальный чистящий реагент предназначенный для очистки от органических и неорганических загрязнений зонда и термостата манипулятора в автоматическом коагулометре. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Фасовка не менее 150мл. Флаконы с данным промывающим раствором должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания.
	уп
	15
	48 500,00
	727 500,00

	579
	Промывающий раствор №2 для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Специальный чистящий реагент предназначенный для очистки от органических и неорганических загрязнений всей гидравлической системы в автоматическом коагулометре. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Фасовка не менее 2500мл.
	уп
	40
	105 000,00
	4 200 000,00

	580
	Диагностический набор для определения тромбинового времени закрытого типа С3100
	Набор реагентов для определения протромбинового времени на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 250 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.
	набор
	20
	40 750,00
	815 000,00

	Автоматический анализатор измерения СОЭ Vision Рго закрытого типа, производства Shenzhen Yhlo Biotech Со., Ltd., КНР

	581
	Диагностические реагенты для анализатора СОЭ Vision Pro закрытого типа Электронная тест карта  для анализатора СОЭ Vision Pro. Тест карта на 10000 тестов
	Электронная тест карта  для анализатора СОЭ Vision Pro. Тест карта на 10000 тестов
	штука
	4
	2 700 000,00
	10 800 000,00

	582
	Диагностические реагенты для анализатора СОЭ Vision Pro закрытого типа Ликвичек,  контроль СОЭ, двухуровневый, миниупаковка (2х9мл). Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора СОЭ Vision Pro
	Ликвичек,  контроль СОЭ, двухуровневый, миниупаковка (2х9мл). Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора СОЭ Vision Pro
	уп
	1
	372 000,00
	372 000,00

	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа

	583
	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа  Кюветы 600 шт/уп
	Кюветы 600 шт/уп
	уп
	30
	487 000,00
	14 610 000,00

	584
	[bookmark: _GoBack]Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора осадка мочи
	Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk
	штука
	1
	294 000,00
	294 000,00




К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям, указанным Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375.
Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 9:00 "28" марта 2022 года включительно по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок, с 08:00 до 17:00 часов и/или по электронной почте по адресу buhcrgbgz@mail.ru или путем скачивая с интернет – ресурса https://mrb-altai.uali.kz.
Заявки, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16.
Окончательный срок представления заявок до 08 часов 45 минут 29 марта 2022 года 
Конверты с заявками будут вскрываться в 09 часов 00 минут 29 марта 2022 года  по следующему адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/72335/6-10-42 
Уполномоченный представитель организатора Федирко Т.Н. руководитель службы государственных закупок 8/705/101/3628, 8/72335/6-10-42
