  Приложение 2

 к тендерной документации

Форма

Техническая спецификация товаров способом проведения тендера
	№
	МНН
	характеристика
	Ед изм
	Кол-во
	Цена в тенге
	Сумма в тенге

	Реагенты и расходные материалы для автоматического коагулометра закрытого типа С3100

	571
	Диагностический набор для определения протромбинового времени для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Набор реагентов для определения протромбинового времени на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 360 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.
	набор
	50
	85 500,00
	4 275 000,00

	572
	Диагностический набор для определения АПТВ для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Набор реагентов для определения АПТВ на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 360 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.
	набор
	50
	61 000,00
	3 050 000,00

	573
	Набор кальция хлорид для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Вспомогательный реагент полностью соответствующий для работы на автоматическом коагулометре. Объем реагента не менее 40мл. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.
	набор
	25
	26 500,00
	662 500,00

	574
	Диагностический набор для определения фибриногена для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Набор реагентов для определения фибриногена на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 450 тестов. В состав набора обязательно должен входит калибратор и специальный разбавитель. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.
	набор
	40
	209 250,00
	8 370 000,00

	575
	Реакционные кюветы для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Реакционные кюветы для автоматического коагулометра. Кюветы должны быть собраны в специальный рулон, по 1000 кювет в одном рулоне. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости рулона с кюветами со считывателем кодов коагулометра.
	рул
	30
	309 500,00
	9 285 000,00

	576
	Контрольная плазма 1 для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Лиофильно высушенный материал из человеческой плазмы предназначенный для проведения контроля относительно нормальных значений при работе на автоматическом коагулометре. Фасовка набора не менее 10мл. Флаконы с контрольными плазмами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания
	набор
	2
	186 800,00
	373 600,00

	577
	Контрольная плазма 2 для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Лиофильно высушенный материал из человеческой плазмы предназначенный для проведения контроля относительно патологических значений при работе на автоматическом коагулометре. Фасовка набора не менее 10мл. Флаконы с контрольными плазмами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания.
	набор
	2
	186 800,00
	373 600,00

	578
	Промывающий раствор №1 для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Специальный чистящий реагент предназначенный для очистки от органических и неорганических загрязнений зонда и термостата манипулятора в автоматическом коагулометре. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Фасовка не менее 150мл. Флаконы с данным промывающим раствором должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания.
	уп
	15
	48 500,00
	727 500,00

	579
	Промывающий раствор №2 для автоматического коагулометра закрытого типа С3100
	Специальный чистящий реагент предназначенный для очистки от органических и неорганических загрязнений всей гидравлической системы в автоматическом коагулометре. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Фасовка не менее 2500мл.
	уп
	40
	105 000,00
	4 200 000,00

	580
	Диагностический набор для определения тромбинового времени закрытого типа С3100
	Набор реагентов для определения протромбинового времени на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 250 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.
	набор
	20
	40 750,00
	815 000,00

	Автоматический анализатор измерения СОЭ Vision Рго закрытого типа, производства Shenzhen Yhlo Biotech Со., Ltd., КНР

	581
	Диагностические реагенты для анализатора СОЭ Vision Pro закрытого типа Электронная тест карта  для анализатора СОЭ Vision Pro. Тест карта на 10000 тестов
	Электронная тест карта  для анализатора СОЭ Vision Pro. Тест карта на 10000 тестов
	штука
	4
	2 700 000,00
	10 800 000,00

	582
	Диагностические реагенты для анализатора СОЭ Vision Pro закрытого типа Ликвичек,  контроль СОЭ, двухуровневый, миниупаковка (2х9мл). Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора СОЭ Vision Pro
	Ликвичек,  контроль СОЭ, двухуровневый, миниупаковка (2х9мл). Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора СОЭ Vision Pro
	уп
	1
	372 000,00
	372 000,00

	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа

	583
	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа  Кюветы 600 шт/уп
	Кюветы 600 шт/уп
	уп
	30
	487 000,00
	14 610 000,00

	584
	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора осадка мочи
	Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk
	штука
	1
	294 000,00
	294 000,00


Пакет тендерной документации можно получить на сайте Заказчика (https://mrb-altai.uali.kz) либо в срок до 9:00 "28" марта 2022 года по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок.
Срок окончания приема заявок: до 08 часов 45 минут 29 марта 2022 года по адресу г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок.
Процедура вскрытия назначена на 09 часов 00 минут 29 марта 2022 года  по адресу г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок.
Товары поставляются новыми и ранее неиспользованными. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация товаров осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы изделия) данной таблицы. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, накладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта составляет 37 (тридцати семи) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 (тридцать) календарных дней с момента официального уведомления конечного получателя. К технической спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а так же моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, внесены в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до инсталляции изделия поставщик уведомляет конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное изделие, не предполагающее  проведения сложных монтажных работ с прединсталляцинной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку изделия, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет Поставщик.


Поставщик обязан поставить медицинское изделия на условиях DDP – место назначения (ИНКОТЕРМС – 2010), провести инсталляцию медицинского изделия, провести обучение медицинского персонала на рабочем месте, если иное не оговорено в технической спецификации.
