Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений № 25 от 01.04.2022 года

согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

| № лота | Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований | Техническая спецификация |  | Ед измер | Кол-во | Цена за ед. | Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 613 | Экранированный бактерицидный облучатель двухламповый комбинированный (без установки) | - Общие требования: - Экранированный бактерицидный облучатель должен быть зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Казахстан. - Протокол контрольных испытаний , Аттестат качества ,Сертификат Безопасности и качества на Экранированный бактерицидный облучатель. Сертификат СТ-КЗ (Приложить к конкурсной документации) - Гарантийное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию 12 месяцев; |  | шт | 30 | 80 000,00 | 2 400 000,00 |
|  |  | Экранирующее устройство: - Бактерицидная лампа расположена внутри корпуса: - патроны для ламп, форма колбы (тип): - расстояние между патронами, мм: - номинальное напряжение, В: - частота, Гц: - габаритные размеры, мм.: длина ширина высота - способ крепления - Экранированное облучение внутренней лампой верхней зоны помещения с обеспечением облученности: 1. в нижней части помещения: на высоте не более 1,7 м от пола в любой точке помещения: 2.2. в верхней части помещения: на высоте не менее 2,2 м от пола на расстоянии 1 м от источника в секторе прямых лучей: - направление излучения внутренней лампы: - допустимое отклонения направления излучения внутренней лампы, град. - возможность регулировки зазора сектора излучения внутренней лампы - диапазон регулировки зазора сектора излучения внутренней лампы, мм: - возможность очистки и проведения технического обслуживания без нарушения регулировки: Перечень комплектующих: -Облучатель в собранном виде-патроны в транспортном состоянии, шт.4 -Крышка подъемная, шт.1; -Регулировочный винт, шт.1; -Стопорная гайка, шт.2; -Аппарат пускорегулирующий, шт.2; - Упаковка, шт.1; | 1 шт. G13, T26 894,6±1 220±22 50 945±2 145±2 75±2 настенный, потолочный 0,001Вт/м² 1,5Вт/м² горизонтально, ±30 наличие 0-30 Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Лампа бактерицидная ультрафиолетовая (УФ-С) - 100% фильтрация озонообразующей спектральной линии с длиной волны 185 (нм) -Мощность лампы (Вт) - Рабочее напряжение лампы (В) - Ток в лампе (А) - УФ-C излучение (Вт) - УФ-C облученность на расстоянии 1 м от источника - Срок полезного использования (ч) - Срок службы при 50% отказов EM - Cпад светового потока после 5000 ч. (%) - Форма колбы - Тип цоколя - Диаметр колбы (мм) - Длина без штырьков (мм) - защитное металлическое кольцо, экранирующее электроды от стекла | 30±1 100±1 0,37 12 150 мкВт/см² 9000 9000 12 T26 G13 28±1,894,6±1 140 наличие, на каждый электрод |  |  |  |  |

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил  организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

Срок окончания приема заявок: 12 часов 45 минут 08 апреля 2022 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.

Процедура вскрытия назначена: на 13 часов 00 минут 08 апреля 2022 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.