Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений № 46 от 14.09.2022 года
согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
             КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:
	№ лота
	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований
	Техническое описание
	Ед измер
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге

	Расходные материалы для Анализатора  газов и химического состава крови i15 закрытого типа

	837
	Набор реагентов
	Набор реагентов в виде специального картриджа для закрытой системы i15 EDAN. Один картридж позволяет выполнить одновременно следующие тесты: pH, pO2, pСO2, K+, Na+, Cl-, Ca++, Hct, Glu, Lac. На борту картриджа должны быть встроенные чип позволяющий системе автоматически проводить идентификацию, калибровку, а также автоматическая система контроля качества. Время считывания картриджа не более 2 минут. Фасовка: одна упаковка – (25 картриджей/упаковке) (4 упаковки/наборе)
	набор
	5
	738 650,00
	3 693 250,00

	838
	Набор реагентов
	Калибратор жидкий CP100 для портативного анализатора КЩС, газов, электролитов и метаболитов (лактат, глюкоза) в крови (50 тестов/упаковка x 6 упаковок)
	упак
	5
	6 500,00
	32 500,00

	839
	Набор реагентов
	BGE жидкий реагент для Контроля качества-Уровень 1 (лактат, глюкоза) в крови (5 ампул в наборе)
	набор
	2
	32 730,00
	65 460,00

	840
	Набор реагентов
	BGE жидкий реагент для Контроля качества-Уровень 2 (5 ампул в наборе)
	набор
	2
	32 730,00
	65 460,00

	841
	Набор реагентов
	BGE жидкий реагент для Контроля качества-Уровень 3 (5 ампул в наборе)
	набор
	1
	32 730,00
	32 730,00



[bookmark: _GoBack]Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 10 Правил  организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
Срок окончания приема заявок: 08 часов 45 минут 21 сентября 2022 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.
Процедура вскрытия назначена: на 09 часов 00 минут 21 сентября 2022 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.
