Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений № 29 от 08.06.2023 года
согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
             КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:
	№
	Торговое наименование
	Характеристика
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Реагенты для оптического анализатора коагуляции OCG-102

	1
	Тест-полоски для определения протромбинового времени
	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения протромбинового времени и МНО в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл.  Упаковка 24 тест-полоски. 
	упак
	40
	17 955,00 
	718 200,00 

	2
	Тест-полоски для определения концентрации фибриногена
	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения концентрации фибриногена в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл.  Упаковка 24 тест-полоски.
	упак
	40
	56 544,00 
	2 261 760,00 

	3
	Тест-полоски для определения АПТВ
	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения АЧТВ в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл.  Упаковка 24 тест-полоски.
	упак
	30
	32 016,00 
	960 480,00 

	4
	Тест-полоски для определения тромбиного времени
	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения тромбиного времени в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл.  Упаковка 24 тест-полоски.
	упак
	10
	60 840,00 
	608 400,00 

	5
	Контрольный материал для клоттинговых тестов
	Специальный контрольный материал для проведения QC клоттинговых тестов при выполнении исследований с помощью тест-полосок на анализаторе коагуляции закрытого типа OCG-102. Контрольный материал представляет из себя плазму со специальной обработкой цитратом натрия. Контроль должен быть двухуровневым и состоять из двух флаконов с нормальным и патологическим диапазонами. Обязательное наличие аттестованных референтных значений.
	упак
	1
	88 000,00 
	88 000,00 

	Диагностические реагенты для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа

	6
	Реагент A калибровочный
	Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент A калибровочный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 400 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 150.
	флакон
	11
	59 400,00 
	653 400,00 

	7
	Реагент B стандартный
	Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент B стандартный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 200 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600.
	флакон
	6
	43 560,00 
	261 360,00 

	8
	Реагент активации электродов
	Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент активации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600.
	флакон
	12
	29 700,00 
	356 400,00 

	9
	Реагент депротеинизации электродов
	Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент депротеинизации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600.
	флакон
	12
	29 700,00 
	356 400,00 

	10
	Контрольный материал для газов крови BLOOD GAS CONTROL 
	Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Контрольный материал для газов крови BLOOD GAS CONTROL 
	набор
	2
	132 000,00 
	264 000,00 

	Расходные материалы для Анализатора  газов и химического состава крови i15 закрытого типа

	11
	Набор реагентов
	BGE жидкий реагент для Контроля качества-Уровень 1 (лактат, глюкоза) в крови (5 ампул в наборе)
	набор
	2
	34 900,00 
	69 800,00 

	12
	Набор реагентов
	BGE жидкий реагент для Контроля качества-Уровень 2 (5 ампул в наборе)
	набор
	2
	34 900,00 
	69 800,00 

	13
	Набор реагентов
	BGE жидкий реагент для Контроля качества-Уровень 3 (5 ампул в наборе)
	набор
	2
	34 900,00 
	69 800,00 

	14
	Шприцы с сухим гепарином для анализатора газов 
	Гепариновые шприцы для забора венозной или артериальной крови предназначенные для переноса биоматериалов в портативный анализатор критический состояний. В упаковке 50 шт. Объем 2 мл
	упак
	40
	34 500,00 
	1 380 000,00 

	Реагенты  для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluorecare MF-T1000 закрытого типа

	15
	Расходный материал
	Набор для определения HbA1c (Гликированный гемоглобин), для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluorecare MF-T1000. В составе набора 20 специальных картриджей.
	набор
	40
	30 320,00 
	1 212 800,00 

	16
	Расходный материал
	Контрольный реагент для HbA1c (Гликированный гемоглобин)
	набор
	2
	25 575,00 
	51 150,00 

	17
	Расходный материал
	Набор для определения общего ПСА, для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluorecare MF-T1000. В составе набора 20 специальных картриджей.
	набор
	10
	62 560,00 
	625 600,00 

	18
	Расходный материал
	Контрольный реагент для общего ПСА
	набор
	2
	25 575,00 
	51 150,00 

	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа

	19
	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа  Кюветы 600 шт/уп
	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи. UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа Кюветы 600 шт/уп
	упак
	12
	297 100,00 
	3 565 200,00 

	20
	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора осадка мочи
	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи. UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора осадка мочи. UriSed mini 77 Elektronika Kfk
	наб
	1
	280 000,00 
	280 000,00 

	Анализатор мочи Mission U500 Urine, закрытого типа Китай

	21
	Расходный материал
	Контрольная жидкость Mission U500, закрытого типа 
	упак
	1
	4 000,00 
	4 000,00 

	Реагенты  для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 закрытого типа

	22
	Набор реагентов
	Контрольный материал на кардиологический Тропонин I (cTn I) для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 уровень 1/2/3
	упак
	2
	100 000,00 
	200 000,00 

	23
	Набор реагентов
	Контрольный материал на D-dimer для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 уровень 1/2/3
	упак
	2
	90 000,00 
	180 000,00 

	24
	Набор реагентов
	Быстрый количественный тест на  прокальцитонин для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	упак
	30
	120 000,00 
	3 600 000,00 

	25
	Набор реагентов
	Контрольный материал на прокальцитонин для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 уровень 1/2/3
	упак
	2
	126 000,00 
	252 000,00 

	26
	Набор реагентов
	Быстрый количественный тест на  pro BNP для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	упак
	10
	128 000,00 
	1 280 000,00 

	27
	Набор реагентов
	Контрольный материал на pro BNP для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 уровень 1/2/3
	упак
	1
	90 000,00 
	90 000,00 

	28
	Набор реагентов
	Быстрый количественный тест на Набор для определения HbA1c (Гликированный гемоглобин) для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	упак
	6
	72 000,00
	432 000,00

	Реагенты для иммуногематологических исследований для анализатора Ortho Workstation закрытого типа

	29
	Реагенты Affirmagen2 для подтверждения группы крови АВ0
	3% стандартные эритроциты для определения группы крови Affirmagen  2 (A1+B) / (3% Affirmagen 2 (A1+B Cells) Red Cells, упаковка 2х3мл, для колоночной агглютинации Ortho
	упак
	15
	28 230,00
	423 450,00

	30
	Реагенты Surgiscreen 0.8% для распознавания антител в группе крови
	0.8% стандартные эритроциты для скрининга антител Surgiscreen / 0.8% Surgiscreen (3 Cell Screen) Red Cells, упаковка 3х10мл, для колоночной агглютинации Ortho
	упак
	12
	50 140,00
	601 680,00

	31
	Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией BioVue, № 400
	Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией / BioVue ABO Rh-D Combo Cassettes, упаковка 400 кассет, для колоночной агглютинации Ortho
	упак
	1
	879 340,00
	879 340,00

	32
	Кассеты полиспецифические анти-человеческие BioVue, № 100
	Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител / BioVue Anti-Human Polyspecific Cassettes, упаковка 100 кассет, для колоночной агглютинации Ortho
	упак
	3
	333 360,00
	1 000 080,00

	33
	Прокалыватели кассет для системы BioVue (20 шт.)
	Лайнеры для системы Ortho BioVue / Ortho BioVue Liners, упаковка 20 штук, для колоночной агглютинации Ortho
	упак
	90
	5 300,00
	477 000,00

	34
	Раствор Ortho Bliss, 3 x 10ml
	Раствор Ortho Bliss, 3 x 10ml
	упак
	1
	32 710,00
	32 710,00


Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 10 Правил  организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
Срок окончания приема заявок: 08 часов 45 минут 15 июня 2023 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.
[bookmark: _GoBack]Процедура вскрытия назначена: на 09 часов 00 минут 15 июня 2023 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.

