  Приложение 2

 к тендерной документации

Форма

Техническая спецификация товаров

способом проведения тендера
	№
	Торговое наименование
	Характеристика
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Расходные материалы для Анализатора  газов и химического состава крови i15 закрытого типа

	1
	Набор реагентов
	Набор реагентов в виде специального картриджа для закрытой системы i15 EDAN. Один картридж позволяет выполнить одновременно следующие тесты: pH, pO2, pСO2, K+, Na+, Cl-, Ca++, Hct, Glu, Lac. На борту картриджа должны быть встроенные чип позволяющий системе автоматически проводить идентификацию, калибровку, а также автоматическая система контроля качества. Время считывания картриджа не более 2 минут. Фасовка: одна упаковка – (25 картриджей/упаковке) (4 упаковки/наборе)
	набор
	12
	693 000,00 
	8 316 000,00 

	Анализатор мочи Mission U500 Urine, закрытого типа Китай

	2
	Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter, закрытого типа
	Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 150 тест-полосок в одной упаковке. Определяемые параметры: глюкоза (GLU), билирубин (BIL), кетоны (KET), удельный вес мочи (SG), кровь (BLO), pH, белок (протеины) (PRO), уробилиноген (URO), лейкоциты (LEU), аскорбиновая кислота (ASC), нитриты (NIT).
	туба
	200
	25 500,00 
	5 100 000,00 

	Реагенты  для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 закрытого типа

	3
	Набор реагентов
	Реагенты  для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 закрытого типа. Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I (cTn I) для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	упаковка
	60
	104 000,00 
	6 240 000,00 

	4
	Набор реагентов
	Реагенты  для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 закрытого типа. Быстрый количественный тест на D-dimer для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	упаковка
	40
	104 000,00 
	4 160 000,00 


Пакет тендерной документации можно получить на сайте Заказчика (https://altai.mrb.kz.) либо в срок до 17:00 "27" июня 2023 года по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок..

Срок окончания приема заявок: до 08 часов 45 минут 28 июня 2023 года по адресу г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок.
Процедура вскрытия назначена на 09 часов 00 минут 28 июня 2023 года  по адресу г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок.
