Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений № 35 от 30.06.2023 года
согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
             КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров: 
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	7
	Большой хирургический набор
	Держатель (для ватных спонжей, по Фоерстеру, прямой, длина 25 см) – 6 шт.

Зажим (для полотенец по Бэкхаусу,длина 13 см) – 10 шт.

Держатель, ручка (для скальпеля номер 3) – 2 шт.

Держатель, ручка (для скальпеля номер 4) – 2 шт.

Держатель, ручка (для скальпеля номер 7) – 2 шт.

Ножницы (тип операционные, прямые по Майо, длина 17 см,  тип материала: карбид вольфрама) – 2 шт.

Ножницы (тип операционные, изогнутые по Майо, длина 17 см,  тип материала: карбид вольфрама) – 2 шт.

Ножницы (тип,: рассекающие по Метзенбауму,  изогнутые, деликатные, длина 23 см, тип материала: карбид вольфрама) – 2 шт.

Ножницы (тип: стандартные, одно лезвие -  тупоконечное, второе - остроконечное, прямые, длина 14,5 см, тип стали: каббид вольфрама) – 2 шт.

Ножницы (тип пилообразные для проволоки, длина 12 см, тип материала: карбид вольфрама) – 2 шт.

Диссектор (по Гемини, длина 25 см) – 2 шт.

Пинцет (тип стандартный, длина 14,5 см, тип материала: карбид вольфрама) – 2 шт.

Пинцет (тип стандартный, длина 20 см, тип материала: карбид вольфрама) – 2 шт.

Пинцет (тип: стандартный, хирургический, 1 х 2 зуба, длина 14,5 см) – 2 шт.

Пинцет (тип: стандартный, хирургический, 1 х 2 зуба, длина 20 см) – 2 шт.
Пинцет (Тип: атравматичный, по Де Бейки, длина 20 см, ширина рабочей части 2 мм) – 2 шт.

Пинцет (Тип: атравматичный, по Де Бейки, длина 20 см, ширина рабочей части 2,7 мм) – 2 шт.

Зажим (тип захватывающий, кишечный, по Эллису, длина 15 см) – 4 шт.

Зажим (тип захватывающий, кишечный, по Бабкоку, длина 16 см) – 4 шт.

Зажим (тип: гемостатический, москит по Хальстеду, прямой, 12,5 см ) – 6 шт.

Зажим (тип: гемостатический, москит по Хальстеду, изогнутый, 12,5 см) – 6 шт.

Зажим (тип гемостатический по Крилу-Ранкину, прямой, длина 16 см) – 6 шт.

Зажим (тип гемостатический по Крилу-Ранкину, изогнутый, длина 16 см) – 6 шт.

Зажим (тип гемостатический  по Рочестеру-Пину, изогнутый, длина 16 см) – 6 шт.

Зажим (тип гемостатический  по Ошнер-Кохеру, прямой, зубчатый, длина 16 см) – 6 шт.

Ретрактор (по Ричардсону, длина 24 см, лезвие 44х38 мм) – 2 шт.

Ретрактор(по Келли, длина 26 см, лезвие 65х50 мм) – 2 шт.

Ретрактор(по Кохеру, длина 25 см, лезвие 80х65 мм) – 2 шт.

Ретрактор(по Диверу, длина 30 см, ширина 50 мм) – 2 шт.

Ретрактор (по Волькману, тип тупоконечный, длина 21,5 см, 4 зуба) – 2 шт.

Ретрактор (по Волькману, тип тупоконечный, длина 21,5 см, 6 зубов) – 2 шт.

Ретрактор (по Кушингу, длина 20 см, ширина 10 мм) – 2 шт.

Ретрактор (по Паркеру-Лангенбеку, двойной, двусторонний, 21 х 24 - 40 х 15 мм, 25 х 24 - 45 х 15 мм, длина 21 см) – 2 шт.

Ретрактор (по Фарабэ, двойной, двусторонний, 26 х 10 - 30 х 12 мм, 30 х 10 - 34 х 12 мм, длина 12 см) – 2 шт.

Шпатель (тип: гибкий , длина 33 см, ширина 30 мм) – 2 шт.

Шпатель (тип: гибкий , длина 33 см, ширина 40 мм) – 2 шт.

Расширитель тип: реечный, абдоминальный по Балфору, ширина раскрытия 200 мм, оспащен двумя боковыми проволочными лезвиями размером 100 х 35 мм и центральным опорным вогнутым лезвием размером 70 х 100 мм – 2 шт.

Проводник (тип желобчатый направляющий скальпель или ножницы при разрезе, длина 14,5 см) – 2 шт.

Зонд (с глазком, длина 14,5 см) – 2 шт.

Игла (тип лигатурная, по Дешампсу, левосторонняя, тупоконечная, длина 20 см) – 2 шт.

Игла (тип лигатурная, по Дешампсу, правосторонняя, тупоконечная, длина 20 см) – 2 шт.

Аспирационнная трубка (по Пулу, прямая. Длина 22 см) – 2 шт.

Иглодержатель (по Майо-Хегару, длина 16 см, тип насечки: №1 для игл до 4-0, тип материала: карбид вольфрама) – 2 шт.

Иглодержатель (по Майо-Хегару, длина 20 см, тип насечки: №1 для игл до 4-0, тип материала: карбид вольфрама) – 2 шт.

Иглодержатель (тип: плоский, квадратная форма губок, подходит для затягивания проволоки, длина 15 см, тип материала: карбид вольфрама) – 2 шт.

Иглодержатель (тип: зазубренный, по Дерфу,  длина 12,5 см, тип насечки: №2 для игл до 6-0, тип материала: карбид вольфрама) – 2 шт.

Пинцет (тип: анатомический, по Адсону, длина 12 см, тип материала: карбид вольфрама) – 4 шт.

Пинцет (тип: хирургический, 1 х 2 зуба, по Адсону, длина 12 см, тип материала: карбид вольфрама) – 4 шт.

Иглодержатель (тип: микрохирургический, по Якобсону, прямой, с фиксатором,  длина 18 см, тип материала: карбид вольфрама) – 2 шт.

Иглодержатель (тип: микрохирургический, по Якобсону, изогнутый, с фиксатором, длина 18 см, тип материала: карбид вольфрама) – 2 шт.

Пинцет (тип: атравматичный, микрозубчатый, по Де Бейки, ширина рабочей части 1,5 мм, длина 19 см, тип материала: карбид вольфрама) – 2 шт.

Пинцет (тип: атравматичный, микрозубчатый, по Де Бейки, ширина рабочей части 2 мм, длина 19 см, тип материала: карбид вольфрама) – 2 шт.

Поддон (тип: почкообразный, размеры 250 х 140 х 40 мм) – 8 шт.

Держатель (для ватных спонжей, по Бергману - Фоерстеру, прямой, длина 25 см) – 6 шт.

Держатель (для ватных спонжей, по Бергману - Фоерстеру, изогнутый, длина 25 см) – 6 шт.
	шт
	1 
	6 234 375 
	6 234 375 

	9
	Облучатель рециркулятор одноламповый
	Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены источники бактерицидного облучения. В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм.

Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. 

Рециркулятор работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, не более: 150 ВА.

Облученность от источников УФ-излучения на расстоянии 5 см в эффективном спектральном диапазоне (220-280) нм не менее 50 Вт/м кв.

В качестве источника бактерицидного излучения в рециркуляторах применены бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм напряжением: не менее 15 W - 3 шт.

Рециркулятор обеспечивает ежедневную непрерывную работу в течение не менее 8 часов. Перерыв между включениями не регламентирован.

Подвесная система рециркулятора выдерживает прилагаемое усилие не менее 200 Н.

Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 минуты.

По электробезопасности рециркуляторы соответствуют требованиям ГОСТ Р 30324.0-95 и выполнены по классу безопасности 1 тип В.
Класс в зависимости от потенциального риска применения 2а по ГОСТ Р 31508-2012

Габаритные размеры рециркулятора: не менее 370×460×1065 мм.

Масса рециркулятора не менее 13,5 кг.

Рециркуляторы комплектуются передвижной тележкой на колесах.

Производительность рециркулятора (объем воздуха, проходящий через рециркулятор и обеззараживаемый им за один час) при номинальном напряжении: 100 +/- 10 м3/час.

Наружные поверхности рециркулятора допускают дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РК для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

Тележка оснащена колесами и двумя стопорами, которые надежно удерживают тележку даже на наклонной поверхности.
	шт
	1 
	107 800 
	107 800 

	Дополнительная информация:

	1
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP (для всех лотов)

	2
	Срок поставки медицинской техники
	90 календарных дней

	3
	Место дислокации медицинской техники
	Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул. Панфилова, 19

	4
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий


Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 10 Правил  организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

Срок окончания приема заявок: 09 часов 45 минут 07 июля 2023 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.

Процедура вскрытия назначена: на 10 часов 00 минут 07 июля 2023 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.
