Приложение 1

К тендерной документации

Объявление о проведении закупа товаров способом проведения тендера № 41 от 02.10.2023 года

КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул.Тәуелсіздік,16, объявляет о проведении закупа способом тендера следующих товаров:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник хирургический потолочный | Двухкупольный многоотражательный бестеневой операционный светильник потолочного крепления обеспечивает эффект бестеневого освещения благодаря 176 точечным диодным источникам. По сравнению с обычными галогеновыми светильниками, тепловое излучение от светодиодов значительно снижается, что сводит к минимуму неудобства оператора во время хирургической операции и затраты на техническое обслуживание, благодаря длительному сроку службы лампы. Светильники имеют встроенный режим «эндохирургия», что автоматически настраивает аппарат на различные эндохирургические операции. Данный аппарат может управляться, как и с помощью отдельной панели управления, так и с панелью что встроена в светильник. Разработанный в классической конфигурации круглого типа, прост в обслуживании, включая чистку, сенсорные кнопки облегчают управление. Многослойное серебро Deco-Line дополняет уникальный дизайн светильника. Лампы LED используют только не более 40% электричества. Источник питания: 230 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: не более 150 Вт (каждый). Максимальное освещение: не менее 120 000 Люкс (каждый). Цветовая температура: не более 4 300 К (каждый). Средняя цветопередача: >94Ra (каждый). Регулировка яркости (затемнения): 10-100% (не менее 10 режимов) - (каждый). Яркость (затемнение) при ENDO режиме: не менее 5% (каждый). Срок службы лампы: не менее 50 000 часов (каждый). Глубина освещения: не менее 113 см (каждый). Количество светодиодов: не менее 88 не более 90 (каждый). Внешняя панель управления: Кнопки (каждый) Максимальный диапазон вращения: не менее 2155 мм (каждый). Максимальная регулировка по высоте: не менее 1 130 мм (каждый). Рабочий радиус лампы: не менее 1775 мм (каждый). Вес: не менее 100 кг. Высота площади движения: не менее 1130 мм (каждый). Диаметр световой головки: не менее 620 мм не более 630 мм (каждый). Площадь световой головки: не менее 1923 см2 (каждый). Остаточная освещенность (±10%) (каждый): С одной маской не менее 61,2 % С двумя масками не менее 46,5 % С трубкой не менее 95,5 % С трубкой и одной маской не менее 60,3% С трубкой и двумя масками не менее 45,8% Рукоятка 2 штуки: Предназначена для регулировки фокуса и угла наклона лампы во время операции. Может быть отсоединена для стерилизации путем автоклавирования. Кронштейн для крепления: Используется для крепления светильника к потолку. Размер не менее 517*710мм. Материал: пластик, метал. | шт | 1 | 8 731 210 | 8 731 210 |
| 2 | Лор-комбайн | Мобильный ЛОР комбайн на колесиках. Имеет сенсорную панель управления Ирригационный компрессор не менее 2,2 кгс/см2 ± 0,7 кгс/см2 Аспирационный компрессор - скорость всасывания не менее 100 мл/10 сек - сила всасывания не менее 680 мм рт. ст. Держатель для жестких эндоскопов – не менее 2 шт. Держатель для распыления ЛП с функцией подогрева – не менее 1 шт. Емкость не менее 57 мм – не менее 2 шт. Датчик переполнения – не более 1 шт. Встроенный манометр – не более 1 шт. Емкости медицинские, для хранения ЛП, материал – стекло – не менее 2 шт. Габариты (Ш х Г х В) не более 500 х 566 х 867 мм Общий вес не менее 73 кг, не более 75 кг Потребляемая мощность не более 800 ВА Требования к электропитанию 220-230 В, 50/60 Гц Фонарь-ручка 1шт – наличие. Боковой лоток 1шт – наличие. Емкость для аспирации, 2000 мл: Накопительная емкость сборник для аспирации не менее 2 000 мл Емкость, 83 мм: Емкость для инструментария врача диаметром не более 83 мм Емкость, 38 мм: Емкость для инструментария врача диаметром не более 38 мм Устройство быстрого подогрева: Устройство для быстрого подогрева зеркал и инструментов Рукоятка для аспирации: Система ирригации, автоматическое включение/выключение ирригатора при снятии с внешнего держателя и возвращении на место. Рукоятка для ирригации: Система ирригации, автоматическое включение/выключение ирригатора при снятии с внешнего держателя и возвращении на место. Ирригатор с наконечником прямого типа, для распыления медикаментов Лоток для инструментов 2 шт: Лоток для хранения инструментария врача Налобный фонарь: Уровень освещения, на расстоянии 25 см: Не менее 15 000 не более 30 000 лк Цветовая температура: не более 6000 К Срок службы источника света: не менее 50 000 часов Перезаряжаемая батарея: Li-ion, 3.7 В, не менее 2 600мА, время работы не менее 4 часа Вес: не более 188 г (с перезаряжаемой батареей) Диапазон регулировки крепления для головы: не менее 534 не более 638 мм Блок управления камерой: Портативная диагностическая эндоскопическая система. Имеет систему автоматического включения / выключения света и возможность воспроизведения 4-х изображений на мониторе. Источник питания: AC 220V, 50/60Hz Потребляемая мощность: не более 40VA Габариты: не более 151мм x 255мм x 173,5мм Вес: не более 2 Кг Кабель питания – 1шт. Кабель видеосигнала – 1шт. CCD камера – 1шт. Адаптивная линза – 1шт. Кресло пациента: Медицинское кресло с электроприводом для пациентов используемое в ЛОР отделениях. Источник питания: AC 220V, 60Hz. Потребляемая мощность: 460VA. Вращение: не менее 340° Вращение вручную / Тормозная педаль. Диапазон наклона спинки: не менее 5 не более 95°. Ход вверх-вниз: не менее 210мм ±10%. Педальный пульт: Вверх/Вниз/Вперед/Назад. Подголовник: Вверх/Вниз вручную. Подлокотник: Фиксированный. Габариты: не более 570мм(Ø)x1120мм(мин)x1330мм(макс)± 10%. Вес: не менее83кг не более 92кг Табурет врача: Регулируемая высота не менее 49 не более 69 см Вращение на не более 340 градусов Диаметр сиденья не более 37 см Монитор: ЖК не менее 19 дюймов Отоскоп: Отоскоп диаметр не более 2,7 мм, длина не более 60 мм Синускоп: Диаметр не более 4 мм, длина не более 175 мм, угол 30° Ларингоскоп: Диаметр не более 6 мм, длина не более 185 мм | шт | 1 | 19 900 000 | 19 900 000 |
| Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP (для всех лотов) |  |  |  |  |
| 2 | Срок поставки медицинской техники | Для лота 1: 15 календарных дней Для лота 2: до 10 декабря 2023 года |  |  |  |  |
| 3 | Место дислокации медицинской техники | Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул. Панфилова, 19 |  |  |  |  |
| 4 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям, указанным Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 17:00 "22" октября 2023 года включительно по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок, с 08:00 до 17:00 часов и/или по электронной почте по адресу buhmrbaltay@mail.ru или путем скачивая с интернет – ресурса https://altai.mrb.kz.

Заявки, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16.

Окончательный срок представления заявок до 10 часов 45 минут 23 октября 2023 года

Конверты с заявками будут вскрываться в 11 часов 00 минут 23 октября 2023 года по следующему адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/72335/6-10-42

Уполномоченный представитель организатора Федирко Т.Н. руководитель службы государственных закупок 8/705/101/3628, 8/72335/6-10-42