Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений № 14 от 12.03.2024года
согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального страхования, фармацевтических услуг

             КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:
	№
	Наименование
	Характеристика
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Расходные материалы для Анализатора  газов и химического состава крови i15 закрытого типа

	1
	Шприцы с сухим гепарином для анализатора газов
	Гепариновые шприцы для забора венозной или артериальной крови предназначенные для переноса биоматериалов в портативный анализатор критический состояний. В упаковке 50 шт. Объем 2,3 мл
	упак
	10
	34 500,00 
	345 000,00 

	2
	Набор для контроля качества КЩС уровень 1
	BGE жидкий реагент для Контроля качества-Уровень 1 (лактат, глюкоза) в крови (5 ампул в наборе)
	набор
	1
	34 900,00 
	34 900,00 

	3
	Набор для контроля качества КЩС уровень 2
	BGE жидкий реагент для Контроля качества-Уровень 2 (5 ампул в наборе)
	набор
	1
	34 900,00 
	34 900,00 

	4
	Набор для контроля качества КЩС уровень 3
	BGE жидкий реагент для Контроля качества-Уровень 3 (5 ампул в наборе)
	набор
	1
	34 900,00 
	34 900,00 

	5
	Картриджи для закрытой системы EDAN
	Набор реагентов в виде специального картриджа для закрытой системы i15 EDAN. Один картридж позволяет выполнить одновременно следующие тесты: pH, pO2, pСO2, K+, Na+, Cl-, Ca++, Hct, Glu, Lac. На борту картриджа должны быть встроенные чип позволяющий системе автоматически проводить идентификацию, калибровку, а также автоматическая система контроля качества. Время считывания картриджа не более 2 минут. Фасовка: одна упаковка – (25 картриджей/упаковке) (4 упаковки/наборе)
	набор
	2
	693 000,00 
	1 386 000,00 

	Анализатор мочи Mission U500 Urine, закрытого типа Китай

	6
	Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter, закрытого типа
	Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 150 тест-полосок в одной упаковке. Определяемые параметры: глюкоза (GLU), билирубин (BIL), кетоны (KET), удельный вес мочи (SG), кровь (BLO), pH, белок (протеины) (PRO), уробилиноген (URO), лейкоциты (LEU), аскорбиновая кислота (ASC), нитриты (NIT).
	туба
	50
	25 500,00 
	1 275 000,00 

	7
	Контроль качества в пробирках (расходный материал)
	Контрольная жидкость Mission U500, закрытого типа 2фл/уп
	упак
	1
	4 000,00 
	4 000,00 

	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа

	8
	Диагностические реагенты для кюветы 600 шт/уп
	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа Кюветы 600 шт/уп
	упак
	2
	297 100,00 
	594 200,00 

	9
	Контроль качества диагностические реагенты
	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора осадка мочи  UriSed mini 77 Elektronika Kfk
	набор
	1
	320 000,00 
	320 000,00 

	Диагностические наборы реагентов для автоматического коагулометра закрытого типа С3100

	10
	Диагностический набор для определения протромбинового времени
	Набор реагентов для определения протромбинового времени на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 360 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.
	набор
	16
	56 250,00 
	900 000,00 

	11
	Диагностический набор для определения фибриногена
	Набор реагентов для определения фибриногена на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 450 тестов. В состав набора обязательно должен входит калибратор и специальный разбавитель. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.
	набор
	7
	137 500,00 
	962 500,00 

	12
	Диагностический набор для определения тромбинового времени
	Набор реагентов для определения протромбинового времени на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 250 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.
	набор
	6
	26 750,00 
	160 500,00 

	13
	Диагностический набор для определения АПТВ
	Набор реагентов для определения АПТВ на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 360 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.
	набор
	7
	40 250,00 
	281 750,00 

	14
	Набор кальция хлорид
	Вспомогательный реагент полностью соответствующий для работы на автоматическом коагулометре. Объем реагента не менее 40мл. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.
	набор
	4
	24 250,00 
	97 000,00 

	15
	Реакционные кюветы
	Реакционные кюветы для автоматического коагулометра. Кюветы должны быть собраны в специальный рулон, по 1000 кювет в одном рулоне. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости рулона с кюветами со считывателем кодов коагулометра.
	рулон
	7
	204 840,00 
	1 433 880,00 

	16
	Контрольная плазма 1
	Лиофильно высушенный материал из человеческой плазмы предназначенный для проведения контроля относительно нормальных значений при работе на автоматическом коагулометре. Фасовка набора не менее 10мл. Флаконы с контрольными плазмами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания.
	набор
	1
	137 400,00 
	137 400,00 

	17
	Контрольная плазма 2
	Лиофильно высушенный материал из человеческой плазмы предназначенный для проведения контроля относительно патологических значений при работе на автоматическом коагулометре. Фасовка набора не менее 10мл. Флаконы с контрольными плазмами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания.
	набор
	1
	137 400,00 
	137 400,00 

	18
	Промывающий раствор №1
	Специальный чистящий реагент предназначенный для очистки от органических и неорганических загрязнений зонда и термостата манипулятора в автоматическом коагулометре. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Фасовка не менее 150мл. Флаконы с данным промывающим раствором должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания.
	набор
	3
	35 800,00 
	107 400,00 

	19
	Промывающий раствор №2
	Специальный чистящий реагент предназначенный для очистки от органических и неорганических загрязнений всей гидравлической системы в автоматическом коагулометре. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Фасовка не менее 2500мл. 
	набор
	4
	77 200,00 
	308 800,00 

	Реагенты  для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 закрытого типа

	20
	D-dimer
	Быстрый количественный тест на D-dimer для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	набор
	10
	80 000,00 
	800 000,00 

	21
	Тропонин (cTn I)
	Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I (cTn I) для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	набор
	15
	80 000,00 
	1 200 000,00 

	22
	Прокальцитонин
	Быстрый количественный тест на  прокальцитонин для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	набор
	5
	110 000,00 
	550 000,00 

	23
	Pro BNP
	Быстрый количественный тест на  pro BNP для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	набор
	4
	110 000,00 
	440 000,00 

	24
	Контроль D-dimer
	Контрольный материал на D-dimer для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 уровень 3фл/уп
	набор
	1
	70 000,00 
	70 000,00 

	25
	Контроль тропонин (cTn I)
	Контрольный материал на кардиологический Тропонин I (cTn I) для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 уровень 3фл/уп
	набор
	1
	70 000,00 
	70 000,00 

	26
	Контроль прокальцитонин
	Контрольный материал на прокальцитонин для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 уровень 3фл/уп
	набор
	1
	80 000,00 
	80 000,00 

	27
	Контроль pro BNP
	Контрольный материал на pro BNP для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 уровень 3фл/уп
	набор
	1
	70 000,00 
	70 000,00 

	Реагенты для закрытого анализатора СОЭ Vision Pro

	28
	Контроль СОЭ
	Ликвичек,  контроль СОЭ, двухуровневый, мини упаковка (2х9мл). Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора СОЭ Vision Pro
	набор
	1
	372 000,00 
	372 000,00 

	29
	Тест карта  для анализатора СОЭ Vision Pro
	Электронная тест карта  для анализатора СОЭ Vision Pro. Тест карта на 10000 тестов
	шт
	1
	2 700 000,00 
	2 700 000,00 

	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-3600, BC-5000 закрытого типа

	30
	Изотонический разбавитель М30 D
	Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.
	канистр
	14
	74 000,00 
	1 036 000,00 

	31
	Моющий реагент М30
	Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.
	фл
	4
	84 000,00 
	336 000,00 

	32
	Лизирующий реагент М30
	Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500мл.
	фл
	2
	41 250,00 
	82 500,00 

	33
	Изотонический разбавитель М52 D
	Специальный разбавитель марки М52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. .Объем упаковки не менее 20 литров.
	канистр
	16
	74 250,00 
	1 188 000,00 

	34
	Лизирующий реагент М52DIFF
	Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл.
	фл
	18
	45 500,00 
	819 000,00 

	35
	Лизирующий реагент М52LN
	Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл.
	фл
	23
	28 750,00 
	661 250,00 

	36
	Чистящий реагент (50мл)
	Универсальный чистящий реагент Probe Cleanser, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Объем флакона не менее 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.
	фл
	27
	9 525,00 
	257 175,00 

	37
	Контрольная кровь В55
	Набор марки В55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати  клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов.  Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.
	набор
	3
	120 000,00 
	360 000,00 

	38
	Контрольная кровь В30
	Набор марки В30 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов.  Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора
	набор
	3
	98 514,00 
	295 542,00 

	39
	Термобумага 50*20*12 нар. Ч (чистая)
	Термобумага 50*20*12 нар. Ч(чистая)
	рулон
	125
	590,00 
	73 750,00 

	40
	Термобумага 57*20*12
	Термобумага 57*20*12
	рулон
	175
	450,00 
	78 750,00 

	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора Mindray закрытого типа BS -230

	41
	Моющий реагент CD80
	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа  BS-230 Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.
	фл
	13
	34 800,00 
	452 400,00 

	42
	Мультикалибратор
	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.
	набор
	1
	129 960,00 
	129 960,00 

	43
	Калибратор специфических белков
	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.
	набор
	3
	155 460,00 
	466 380,00 

	44
	Калибратор липидного спектра
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230  закрытого типа Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: АроА1, АроВ, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора
	набор
	2
	113 900,00 
	227 800,00 

	45
	Контроль для спцифических белков (Level 1)
	Для автоматического биохимического  анализатора  BS-230  закрытого  типа. Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальномудиапазону,  для  проведения  процедуры  QC  при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть  в  жидком  виде,  полностью  готовый,  не  требующий предварительной  подготовки.  Реагент  должен  быть  расфасован  в несколько флаконов, что  позволяет  в  дальнейшем  использование отдельных  флаконов  для  предотвращения  контаминации  и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее  30мл.  Флаконы  с  реагентом  должны  быть  полностью адаптированы  для  реагентной  карусели  анализатора.  Каждый флакон  должен  быть  снабжен специальным  штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора
	набор
	2
	146 040,00 
	292 080,00 

	46
	Контроль для спцифических белков (Level 2)
	Для автоматического биохимического  анализатора  BS-230   закрытого  типа. Специальный реагент ClinChemна основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальномудиапазону,  для  проведения  процедуры  QC  при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть  в  жидком  виде,  полностью  готовый,  не  требующий предварительной  подготовки.  Реагент  должен  быть  расфасован  в несколько  флаконов,  что  позволяет  в  дальнейшем  использование отдельных  флаконов  для  предотвращения  контаминации  и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее  30мл. Флаконы  с  реагентом  должны  быть  полностью адаптированы  для  реагентной  карусели  анализатора.  Каждый флакон  должен  быть  снабжен  специальным  штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора
	набор
	2
	172 800,00 
	345 600,00 

	47
	Реакционные кюветы на BS -230
	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Набор многоразовых реакционных кювет для биохимического анализатора BS-230. Кюветы должны быть из специального акрилового пластика, высокой оптической чистоты. Набор должен состоять из 8 сегментов, по 10 кювет в одном сегменте. Каждая кювета должна вмещать объем реакционной смеси в диапазоне 150-500мкл. Обязательное выполнение процедуры калибровки при установке на анализатор
	набор
	2
	184 600,00 
	369 200,00 

	48
	Общий билирубин
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230  закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	18
	35 512,00 
	639 216,00 

	49
	Прямой билирубин
	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	18
	38 600,00 
	694 800,00 

	50
	АЛТ
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230  закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	18
	25 900,00 
	466 200,00 

	51
	АСТ
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230  закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	18
	25 900,00 
	466 200,00 

	52
	Мочевина
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230  закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	10
	21 875,00 
	218 750,00 

	53
	Креатинин
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230  закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	20
	33 075,00 
	661 500,00 

	54
	Глюкоза
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230  закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	8
	21 750,00 
	174 000,00 

	55
	Общий белок
	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	13
	15 700,00 
	204 100,00 

	56
	Альбумин
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	5
	16 250,00 
	81 250,00 

	57
	Общий холестерин
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	15
	29 550,00 
	443 250,00 

	58
	Триглицериды
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	3
	54 556,00 
	163 668,00 

	59
	Холестерин низкой плотности LDL-C (ЛПНП)
	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	15
	82 675,00 
	1 240 125,00 

	60
	Холестерин низкой плотности HDL-C (ЛПВП)
	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках
	набор
	15
	43 980,00 
	659 700,00 

	61
	Щелочная фосфотаза
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	4
	20 100,00 
	80 400,00 

	62
	ГГТП
	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения GGT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	4
	37 050,00 
	148 200,00 

	63
	Альфа-Амилаза
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230  закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	13
	33 033,00 
	429 429,00 

	64
	Мочевая кислота
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230  закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	6
	33 125,00 
	198 750,00 

	65
	Сывороточное железо
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230  закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	4
	51 400,00 
	205 600,00 

	66
	СРБ
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для определения CRP методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	набор
	10
	59 100,00 
	591 000,00 

	 

	67
	Наркотест 3 вида наркотиков
	Тест обладает высокой достоверностью (99%), чувствительность которого позволяет выявить 3 вида наркотических средств: MOP, THC, AMP и использовать его как в качестве домашнего и офисного средства диагностики, так и в специализированных лабораториях
	шт
	50
	2 000,00 
	100 000,00 

	Диагностические реагенты для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1800 закрытого типа

	68
	iFlash-HBsAg (Тест набор для определения HBsAg)
	Набор для определения HBsAg. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash1800
	набор
	15
	100 000,00 
	1 500 000,00 

	69
	HBsAg Control (Контрольный материал HBsAg Control)
	Контрольный материал HBsAg Control, положительный контроль 2х2мл, отрицательный контроль 2х2мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800
	набор
	2
	77 760,00 
	155 520,00 

	70
	iFlash-Anti-HCV (Тест набор для определения Anti-HCV)
	Набор для определения Anti-HCV специфические иммуноглобулины классов IgM и IgG  вируса гепатита С. 2*50 тестов. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800
	набор
	15
	176 040,00 
	2 640 600,00 

	71
	Anti-HCV Control (Контрольный материал Anti-HCV Control)
	Контрольный материал Anti-HCV Control, положительный контроль 2х2мл, отрицательный контроль 2х2мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800
	набор
	2
	95 040,00 
	190 080,00 

	72
	Реакционные кюветы iFlash.
	Реакционные кюветы iFlash. Упаковка 2000 штук. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800
	упак
	4
	138 240,00 
	552 960,00 

	73
	Промывочный буфер Wash Buffer концентрированный.
	Промывочный буфер Wash Buffer концентрированный. Упаковка 4х1л. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800
	упак
	9
	95 040,00 
	855 360,00 

	74
	Пре-триггерный раствор
	Пре-триггерный раствор Pre-Trigger Solution. Упаковка 4*220мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800
	упак
	9
	25 920,00 
	233 280,00 

	75
	Триггерный раствор
	Триггерный раствор Trigger Solution. Упаковка 4*220мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800
	упак
	9
	43 200,00 
	388 800,00 

	76
	Тест набор для определения FT4
	Набор для определения Т4 свободного. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800
	набор
	6
	90 720,00 
	544 320,00 

	77
	Тест набор для определения TSH
	Набор для определения ТТГ. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800
	набор
	7
	72 600,00 
	508 200,00 

	78
	Тест набор для определения Anti-TPO
	Набор для определения Анти ТПО. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800
	набор
	7
	190 550,00 
	1 333 850,00 

	79
	Реагент для иммуномультиконтроля
	Двухуровневый контрольный материал для проведения контроля качества тестов на  гормональный статус. Уровень I: 2х3мл, уровень II: 2х3мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800
	набор
	1
	155 520,00 
	155 520,00 

	Реагенты  для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluorecare MF-T1000 закрытого типа

	80
	Определение гликолизированного гемоглобина HbA1c
	Набор для определения HbA1c (Гликированный гемоглобин)для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluorecare MF-T1000. В составе набора 20 специальных картриджей
	набор
	30
	30 320,00 
	909 600,00 

	81
	Контроль качества гликолизированного гемоглобина HbA1c
	Контроль качества на  набор для определения HbA1c (Гликированный гемоглобин)для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluorecare MF- T1000
	набор
	2
	25 575,00 
	51 150,00 

	Картриджи для исследования гемостаза.
Производитель: Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd., Китай, закрытого типа

	82
	Тест-полоски для определения протромбинового времени 
	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения протромбинового времени и МНО в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл.  Упаковка 24 тест-полоски.
	упак
	9
	20 880,00 
	187 920,00 

	83
	Тест-полоски для определения концентрации фибриногена
	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения концентрации фибриногена в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл.  Упаковка 24 тест-полоски.
	упак
	10
	56 544,00 
	565 440,00 

	84
	Тест-полоски для определения АПТВ
	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения АПТВ в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл.  Упаковка 24 тест-полоски.
	упак
	5
	32 016,00 
	160 080,00 

	Для Экспресс-анализатора мочи биохимический Clinitek Status +

	85
	Multistix 10SG (Тест-полоски на 10 параметров)
	Тестовые полоски предназначены только для полукачественной диагностики in vitro медицинским работником. Тест-полоски для анализа мочи имеют 10 химических колодок для определения белка, крови, лейкоцитов, нитритов, глюкозы, кетонов (ацетоуксусной кислоты), кислотности, удельного веса, билирубина и уробилиногена. Тест-полоска состоит из ленты, изготовленной из пластика шириной 5 мм и длиной 120 мм, пластиковые полоски имеют колодки, пропитанные химическими веществами.  Химический принцип процедур и ингредиентов основан в пересчете на безводную массу ко времени импрегнации. 
Химический состав тест-полосок:
Белок. Ингредиенты: 0,3% (по массе) тетрабромфенолового синего, 97,3 % (по массе) буфера, 2,4 % (по массе) нереагирующих ингредиентов.
Кровь. З,З’,5,5’-тетраметилбензидина. Ингредиенты: 6,8 % (по массе) диизопропилбензола дигидропероксида, 4,0% (по массе) З,З’,5,5’-тетраметилбензидина, 48,0% (по массе) буфера, 41,2 % (по массе) нереагирующих ингредиентов.
Лейкоциты. Ингредиенты: 0,4 % (по массе) производного сложного эфира пиррола и аминокислот, 0,2 % (по массе) диазосоли, 40,9 % (по массе) буфера, 58,5 % (по массе) нереагирующих ингредиентов.
Нитриты. Ингредиенты: 1,4% (по массе) р-арсаниловой кислоты, 1,3% (по массе) 1,2,3,4- тетрагидробензо(h)хинолин-триол, 10,8 % (по массе) буфера, 86,5 % (по массе) нереагирующих ингредиентов.
Глюкоза. Ингредиенты: 2,2% (по массе) окидазы глюкозы (микробной, 13ME), 1,0% (по массе) пероксидазы (пероксидаза хрена3300 ME), 8,1 % (по массе) иодида калия, 69,8 % (по массе) буфера. 18,9 % (по массе) нереагирующих ингредиентов. 
Кетоны. Ингредиенты: 7,1 % (по массе) нитропруссида натрия. 92,9 % (по массе) буфера.
Кислотность (pH). Ингредиенты: 0,2% (по массе) метилового красного, 2,8% (по массе) бромтимолового синего, 97,0 % (по массе) нереагирующих ингредиентов.
Удельный вес. Ингредиенты: 2,8% (по массе) бромтимолового синего, 68,8 % (по массе) сополимер метилвинилового эфира и малеинового ангидрида. 28,4 % (по массе) гидроксида натрия.
Билирубин. Ингредиенты: 0,4 % (по массе) диазосоли 2,4-дихлоранилина, 37,3 % (по массе) буфера, 62,3%.
Время измерения: 60 сек. 
Фасовка и количество тестов: 100 тестов
- 100 тест-полосок (100 измерений).
На тест-полосках имеются идентификационные полосы, которые имеют гидрофобное покрытие.
Идентификационные полосы обеспечивают:
-  автоматическое распознавание тест-полоски и использование соответствующих настроек при выполнении анализа;
-  автоматическую проверку качества (Auto-Checks);
- предотвращение накопления жидкостей;
- определение того, была ли полоска повреждена от воздействия влаги.
Аналитическая чувствительность:
Белок: 0,15-0,3 г/л (15-30 мг/дл) альбумина.
Кровь: 150-620 мкг/л (0,015-0,062 мг/дл) гемоглобина.
Лейкоциты: 5-15 клеток в поле зрения (крупное увеличение) в клиническом образце.
Нитриты: 13-22 мкмоль/л (0,06-0,1 мг/дл) нитрит-иона.
Глюкоза: 4-7 ммоль/л (75-125 мг/дл) глюкозы.
Кетоны: 0,5-1,0 ммоль/л (5-10 мг/дл) ацетоуксусной кислоты.
Билирубин: 7-14 мкмоль/л (0,4-0,8 мг/дл) билирубина.
Тестовые полоски готовы к использованию сразу после извлечения из флакона, они используются целиком и являются одноразовыми.
Тестовые полоски можно оценивать
визуально, без применения дополнительного лабораторного
оборудования.
Соответствует In Vitro Diagnostic Directive (IVDD).
Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Экспресс-анализатор мочи биохимический Clinitek Advantus
	упак
	60
	33 250,00 
	1 995 000,00 

	Диагностические реагенты для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа

	86
	Реагент A калибровочный
	Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент A калибровочный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 400 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 150.
	фл
	5
	59 400,00 
	297 000,00 

	87
	Реагент В калибровочный
	Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент B стандартный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 200 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600.
	фл
	3
	43 560,00 
	130 680,00 

	88
	Реагент активации электродов
	Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент активации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600.
	фл
	4
	29 700,00 
	118 800,00 

	89
	Реагент депротеинизации электродов
	Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент депротеинизации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600.
	фл
	4
	29 700,00 
	118 800,00 




Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 3 Правил  организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального страхования, фармацевтических услуг
Срок окончания приема заявок: 13 часов 45 минут 19 марта 2024 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.
Процедура вскрытия назначена: на 14 часов 00 минут 19 марта 2024 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.


