Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений № 27 от 29.03.2024 года
согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального страхования, фармацевтических услуг

             КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:
	№ лота
	МНН
	Лекарственная форма
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	1
	Комплект стерильный операционный для операции на тазобедренном суставе
	Состав: 1. Чехол хирургический на инструментальный столик 80х140 см выполнен из водоотталкивающего материала, комбинирован усиленной впитывающей зоной 70-140 CM, сложенный телескопически, впитывающая вставка внутри чехла – 1 шт.; 2. Леггинс (бахила чулок) размером 120х34 см, выполнен из трехслойного нетканого материала СМС 55 г/м² обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсотделением на трикотажной манжете из рибаны. Длина изделия 120 см. ширина 34 см. Длина трикотажной манжеты составляет 16 см. – 1 шт.; 3. Операционная лента 5х60 см на нетканой основе, фиксируется при помощи гипоаллергенного клея, нанесенного по всей поверхности нетканой ленты. Липкий слой покрыт защитной антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием ленты. Антиадгезионная бумага имеет разрез на защитной бумаге для удобного снятия. Не требует смывания – 3 шт.; 4. Простыня большая операционная 180х200 см, выполнена из двухслойного, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного устойчивого к отслаиванию, безворсового. Гипоаллергенного нетканого материала 54 плотности, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов B сухом и влажном состоянии – 1 шт.; 5. Простыня большая операционная 170х180 см, выполнена из двухслойного, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала 54 плотности, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии с липким краем – 1 шт.; 6. Простыня большая операционная 240х180 см, выполнена из двухслойного, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала 54 плотности, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии с липким краем – 1 шт.; 7. Простыня большая операционная 250х180, с U-образным вырезом 100х20 см. с липким краем, впитывающий по всей поверхности с двух сторон и остающийся непроницаемым для жидкостей в среднем слое, антистатически обработанный, устойчивый к отслаиванию, безворсовый, гипоаллергенный нетканый материал 74 плотности, обладающий Максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии – 1 шт.; 8. Простыня малая операционная 90х70, выполнена из двухслойного, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала 54 плотности, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии, с липким краем – 2 шт.; 9. Салфетка хирургическая впитывающая 40х30 см, изготовленная из безворсового нетканого материала спанлейс 60 плотности имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно – 4 шт.; 10. Зажим одноразовый изготовлен из усиленного полипропилена длиной 19 см, на конце браншей имеются закругленный наконечник на ручках имеется замок-кремальера, который фиксирует зажим в определенной рабочей позиции – 1 шт.; 11. Марлевые салфетки 5х5 см изготовлены из высококачественной хлопчатобумажной марли, с подвернутыми краями. Впитывающая, многослойная, не менее 8 слоев. Состав 100% хлопок – 10 шт.; 12. Простыня большая операционная 100х120 см выполнен из трехслойного материала CMC 25 плотности обладающего воздухопроницаемостью и пониженным ворсотделением – 1 шт.; 13. Одноразовый чехол на лампу – чехол для ручек операционных ламп одноразовый, изготовлен из полиэтилена, гибкий, не содержит фталат, латекс и ПВХ – 1 шт.; Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом или радиацией. В единой упаковке. Продукция должна иметь регистрационное удостоверение РК и сертификат соответствия на продукцию. Сертификат о происхождения товара и иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Вложенная этикетка с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения.
	комплект
	15
	16500
	247 500,00

	2
	Комплект стерильный операционный, одноразовый. Для эндопротезирования коленного сустава
	Состав: 1. Простыня большая операционная 300×200 см. выполнена из двуслойного нетканого материала 54 плотности, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, с эластичной вставкой 25х25 см., с отверстием диаметром 7 см. и с эластичной вставкой 15х15 см с отверстием диаметром 5 см, с мешком и отводом – 1 шт.; 2. Простыня большая операционная 240х180 см трехслойного нетканого материала СМС плотностью 40 г/м², обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсотделением, с липким краем – 2 шт.; 3. Леггинс (бахила высокая) 75х34 см трехслойного нетканого материала СМС плотностью 40 г/м², обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсотделением, с трикотажной манжетой – 1 шт.; 4. Чехол на оборудование 15х200 см изготовлен из прозрачной полиэтиленовой пленки толщиной 60 мкм, на завязках с двух сторон – 1 шт; 5. Операционная лента 5х60 см на нетканой основе, фиксируется при помощи гипоаллергенного клея, нанесенного по всей поверхности нетканой ленты. Липкий слой покрыт защитной антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием ленты. Антиадгезионная бумага имеет разрез на защитной бумаге для удобного снятия. Не требует смывания – 2 шт.; 6. Простыня малая операционная 90х70 см выполнена из двухслойного, впитывающего по всей поверхности одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала 54 плотности, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии – 2 шт.; 7. Простыня большая операционная 180х200 см трехслойного нетканого материала СМС плотностью 40 г/м², обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсотделением – 1 шт.; 8. Салфетка хирургическая 25х25 см. изготовленная из безворсового нетканого материала спанлейс 60 плотности имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно- 4  шт.; 9. Зажим одноразовый изготовлен из усиленного полипропилена. – 1 шт.; 10. Одноразовый чехол на лампу – чехол для ручек операционных ламп одноразовый, изготовлен из полиэтилена, гибкий не содержит фталат, латекс и ПВХ – 1 шт. Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом или радиацией. В единой упаковке. Продукция должна иметь регистрационное удостоверение РК и сертификат соответствия на продукцию. Сертификат о происхождения товара и иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Вложенная этикетка с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения.
	комплект
	15
	12 210,00
	183 150,00



Место поставки: г. Алтай, ул. Панфилова, 19 (склад медикаментов);
Сроки и условия поставки: По заявке заказчика в течение 2024 года.

[bookmark: _GoBack]Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 3 Правил  организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального страхования, фармацевтических услуг
Срок окончания приема заявок: 13 часов 45 минут 05 июня 2024 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.
Процедура вскрытия назначена: на 14 часов 00 минут 05 июня 2024 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.
